W odpowiedzi na prośbę wyjaśnienia SIWZ, w postępowaniu pn. „**Adaptacja budynku kościoła ewangelicko -augsburskiego w Wiączeminie Polskim na potrzeby Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego”,** Muzeum Mazowieckie w Płocku informuje:

-odtworzenie rysunków drogi krzyżowej nie wchodzi w zakres opracowania

-zabezpieczenie el. stalowych - Zestaw analogiczny jak ram okien stalowych

-renowacja ławek –pozycja 58

-wieża kościoła –do wymiany

-lakierowanie ławek –dowolny lakier do el. drewnianych

-rynny i rury- z blachy powlekanej

-szkło okien – do wymiany