Płock, dnia 09-03-2018

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

SKŁADAJĄCYCH OFERTĘ

Numer postępowania: Ag-371/3/18

Ogłoszenie nr  522400-N-2018  z dnia 2018-02-24 r.

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) pod nazwą: „Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku – etap I”

Zamawiający, mając na uwadze art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść pytań i wniosków od wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

- Czy zamawiający może przekazać schemat alarmowy przyłącza cieplnego ?

Ad.1 Zgodnie z warunkami technicznymi dotyczących przyłącza cieplnego do miejskiej sieci cieplnej, zgodnie z punktem H7 i H8 to gestor czyli Fortum Power And Heat Sp. z o.o. wykona projekt przyłącza oraz wykona samo przyłącze cieplne do budynku po podpisaniu umowy. (warunki techniczne w załączeniu) System alarmowy należy wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur preizolowanych. – schemat ideowy wg załącznika.

- Czy zamawiający przewiduje konieczność montowania lokalizatora usterek instalacji alarmowej? Jeśli tak, to czy może być zastosowany również detektor, czy tylko i wyłącznie lokalizator oraz czy jest wymagane, aby umieścić go w szafce ?

Ad.2 Należy zamontować tylko lokalizator, który wraz z puszkami przyłączeniowymi należy zlokalizować w pom. węzła. Lokalizator powiesić na ścianie pomieszczenia bez szafki. Lokalizator połączyć z puszkami za pomocą kabla koncentrycznego.

- Proszę o określenie współczynnika przenikania ciepła dla okien i drzwi.

Ad.3 Współczynnik dla okien i drzwi balkonowych 1.1 W/(m2·K) dla drzwi zewnętrznych 1,5 W/(m2·K) – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa Dz. U. z 2017 z dnia 08.12.2017, poz. 2285.

- Okna drewniane w odporności EI60 nie można wykonać jak otwierane, zatem prosimy o informację czy okna O-03a, O-04a i O-05a można wykonać w formie witryn.

Ad.4 Tak, można wykonać jako okna stałe jednak z zachowaniem podziału, układu skrzydeł/kwater, ramiaków, słupków, itp.

- Czy drzwi znajdujące się w elewacji tylnej kamienicy frontowej DW8 – 4 szt. o wym. 180x200 (parter i piętro), należy przewidzieć do wykonania w etapie I.

Ad.5 Odpowiedź jest zamieszczona w informacjach dodatkowych załączonych na stronie przetargowej „…   otwory    drzwiowe do II etapu należy przemurować, za wyjątkiem drzwi na parterze zgodnie z rysunkiem elewacji tylnej PW.A.21.E1 (drzwi należy wykonać jako drzwi zewnętrzne). Uszczegóławiając  powyższe, w etapie I należy wykonać 1 sztukę drzwi zgodnie z rysunkiem elewacji tylnej PW.A.21.E1 (jako zewnętrzne), natomiast w etapie II należy wykonać pozostałe drzwi zgodnie z projektem. Do wykonania w I etapie są tymczasowe schody stalowe z drzwi wyjściowych zgodnie z rysunkiem elewacji tylnej PW.A.21.E1.

- W informacji dodatkowej do przedmiotowego przetargu jest wymieniony rys. PW.A.21.E1 – rysunek elewacji tylnej, brak takiego rysunku w załączonej dokumentacji.

Ad. 6 Rysunek uzupełniono

- W zestawieniu materiałów przedmiaru budowlanego, załączonego do dokumentacji przetargowej występują materiały w pozycji 2 -barierki ochronne 201,204 m2, a w pozycji nr 47 – kraty nieotwierane 580,118 m2, prosimy o informacje szczegółową tych elementów oraz wskazanie lokalizacji  miejsca ich występowania w takiej ilości.

Ad. 7 Barierki ochronne jest 201,204 powinno być 9,72 m2 (pomyłka w przeliczaniu normy z kg na m2), kraty nieotwierane jest 580,118 powinno być 28,025 m2 (pomyłka w przeliczaniu normy z kg na m2), lokalizacja zgodnie z rzutami architektury.

- W przedmiarze brak prac związanych z wykończeniem elewacji frontowej, prosimy o uzupełnienie.

Ad. 8 Zostanie uzupełnione.

- W dokumentacji brak szczegółów dla balkonu znajdującego się w elewacji frontowej budynku, proszę o wytyczne konstrukcyjne rodzaj, grubość płyty balkonowej, jej wykończenie, wymiary, oraz szczegóły balustrady balkonu takie jak materiał, wzór i wymiary.

Ad.9 Uwarstwienie płyty balkonowej – tynk, polistyren ekstrudowany 6 cm, płyta żelbetowa 16 cm, wylewka betonowa ze spadkiem w kierunku zewnętrznym 5 cm, polistyren ekstrudowany 8 cm, izolacja przeciwwodna, elastyczna zaprawa klejąca, płytki ceramiczne mrozoodporne. Balustradę należy wykonać jako stalową kutą, odtworzenie na wzór pierwotnej – wzór pokazany na elewacji frontowej, malowana proszkowo w kolorze czarnym. Wymiary balkonu 300x100 cm.

- W elewacji frontowej budynku znajduje się jej pogrubienie przez całą jej wysokość (po prawej i lewej stronie drzwi w osi G), brak w dokumentacji informacji w jakiej technologii należy to pogrubienie wykonać oraz brak zwymiarowania tego elementu, prosimy o uzupełnienie.

Ad.10 Ryzalit w osi G na pełnej wysokości elewacji należy wykonać w technologii ściany frontowej z wysunięciem na ok. 15 cm.

- Opis do projektu punkt 13.9.3. mówi o elektromechanicznym dyspozytorze kluczy, prosimy o informację czy jest w zakresie etapu I, jeśli tak proszę o wytyczne dla tego urządzenia m.in. na ile kluczy, ile gniazd i czy ma posiadać możliwość zdalnej kontroli.

Ad.11 Jest do realizacji w Etapie I. Powinien posiadać zdalną kontrolę. Dyspozytor należy przewidzieć na ok. 60 kluczy, zasilanie 230V, moc 60W.

- W toaletach ogólnodostępnych przewidziane są umywalki wpuszczane w blat, czy w zakresie przetargu są również blaty, jeśli tak proszę o wytyczne wykonania blatów w łazienkach, czyli rodzaj materiału z jakiego mają być wykonane, kolor, grubość oraz pozostałe wymiary.

Ad.12 Tak, w zakresie są blaty pod umywalki, proponuje się przyjęcie blatów z płyty granitowej 3 cm na całą szerokość ściany na której są przewidziane umywalki z blatami natomiast dokumentacja projektowa nie obejmowała projektu aranżacji wnętrz.

- Z uwagi na różnice w cenie prosimy o informację czy balustrady i kraty (rys. PW.A.50 i PW.A.51) mają być wykonane jak kute, stalowe czy odlew żeliwny.

Ad.13 Balustrady, barierki, kraty wykonać jako kute stalowe.

- Czy załączony szczegół balustrady schodowej, rys. PW.A.51 przedstawia pochwyt drewniany, prosimy o szczegóły?

Ad.14 Balustrady, barierki, kraty wykonać jako kute stalowe. Pochwyt w balustradach schodowych drewniany.

Jednocześnie mając na względzie art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 6 pzp przedłuża się termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian ofertach tj. do dnia 16.03.2018 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W związku ze zmianą terminu składania ofert zmianie ulegają następujące zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymując nowe obowiązujące brzmienie:

ROZDZIAŁ X UST. 7 SIWZ

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego adres: Muzeum Mazowieckie w Płocku 09-402 Płock, ul. Tumska 8 pok. 204B. Kopertę zawierającą ofertę należy opisać w następujący sposób:

Przetarg nieograniczony: „Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku”. Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 16.03.2018 
o godz. 12.00. Kopertę należy opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty.

ROZDZIAŁ XI UST. 1 I 3 SIWZ

  - Termin składania ofert upływa w dniu 16.03.2018 o godz. 11.30. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

3.	Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.07.2017 o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego: Muzeum Mazowieckie w Płocku 09-402 Płock, ul. Tumska 8 pok. 204B.

Zmianie ulęgają także zapisy ogłoszenia o zamówieniu Ogłoszenie nr  522400-N-2018  z dnia 2018-02-24 r.

SEKCJA IV.6.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-16, godzina: 11:30,

SEKCJA IV.6.6)

Informacje dodatkowe: Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.03.2018 o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego: Muzeum Mazowieckie w Płocku 09-402 Płock, ul. Tumska 8 pok. 204B. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Marta Buss (dane kontaktowe: e-mail: biuro@pilamis.pl, tel. 42 278 22 63 od poniedziałku do piątku |w godzinach 9-15.