Sygnatura postępowania: Ag-371/2/2020

dot. Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Aranżację pomieszczeń ekspozycji stałych Sztuka dwudziestolecia międzywojennego – art déco i Wielcy Płocczanie – Themersonowie w nowym gmachu MMP przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku”

Odpowiedzi na zadane pytania:

Na rys. 1_P1_3 zaznaczone jest (w kolorze niebieskim) oświetlenie, opisane w legendzie: szynoprzewód (zwieszany z sufitu, z reflektorami), oświetlenie liniowe montowane w suficie oraz żyrandol (eksponat muzealny). Sposób rozmieszczenia tych elementów sugeruje, iż należy traktować te elementy jako oświetlenie ogólne, rozświetlające ogólnie elementy scenografii. Jednocześnie na wizualizacji stoiska BUTIK widać reflektory na szynoprzewodach, mocowanych do ścian stoiska, doświetlające wąskimi strumieniami światła eksponowaną odzież. Lokalizacja (nie odpowiadająca tej na w/w rysunku oraz sposób montażu szynoprzewodów z reflektorami sugeruje, iż nie są to elementy oświetlenia, pokazane na w/w rysunku, lecz dodatkowe oświetlenie efektowe stoiska. Proszę o potwierdzenie, że zadaniem Wykonawcy jest dostawa oświetlenia z rysunku, a także oświetlenia efektowego stanowiska widocznego na wszystkich wizualizacjach.

Zamawiający odpowiada: Oświetlenie na rysunkach 1_P0_3 i 1_P1_3 jest oświetleniem
ogólnym, oświetlającym przestrzeń wystawy. Do każdego stanowiska wprowadzone jest dodatkowe oświetlenie oświetlające eksponaty. Zadaniem wykonawcy jest dostawa oświetlenia z rysunku butiku zgodnie z zapisem w specyfikacji.
Prosimy o potwierdzenie, że instalacja oświetlenia punktowego i żyrandoli, które są w zasobach muzeum jest po stronie Wykonawcy. Jeśli tak prosimy o informację jakie prace elektryczne związane z instalacją tego oświetlenia będą po stronie Zamawiającego a jakie po stronie Wykonawcy?
Zamawiający odpowiada: oświetlenie punktowe, jest z zasobów muzeum, wykonawca powinien przygotować sufit podwieszany z mocowaniem pod żyrandol oraz przewody elektryczne do montażu żyrandola.

Dyrektor
Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Leonard Sobieraj