Płock, dnia 11-08-2017

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

SKŁADAJĄCYCH OFERTĘ

Numer postępowania: Ag-371/2/17

Ogłoszenie nr 561163-N-2017 z dnia 2017-07-31 r.

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) pod nazwą: „Odtworzenie 
i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku”.

Zamawiający, mając na uwadze art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść pytania (wniosku) od jednego z wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie 1 - Proszę o podanie wzoru/koloru okleiny dla okien pcw albo decoru lub ral, który jest odpowiednikiem wskazanego koloru

Pytanie 2 - Proszę o podanie wzoru/koloru dla rolet decoru lub ral, który jest odpowiednikiem wskazanego koloru.

Pytanie 3 - Czy roleta montowana w otworze okiennym pomniejszy górą wymiar okna o skrzynkę rolety?

Odpowiedzi:

Ad. 1. W elewacji frontowej projektowane są okna drewniane w kolorze białym NCS S 0300-N, natomiast od strony patio okna pvc w kolorze brązowym NCS S 7020-Y70R. Detale architektoniczne, opaski okienne, gzymsy w kolorze białym NCS S 0300-N.

Ad. 2. Rolety antywłamaniowe projektowane są w kolorze elewacji a kolor piaskowy NCS S 0804-Y30R.

Ad.3. Rolety projektuje się montowane podtynkowo schowane w opasce okienne.